# «УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАОУДОД «Брянский

# областной эколого-биологический центр»

____________Калиничев Н.А.

«___»_______________2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

## О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## для ГАОУДОД «Брянский областной ЭБЦ».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

  - Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в административном здании разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения (далее - Центр). Работники Центра допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

  - Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета проведения противопожарного инструктажа по противопожарной безопасности.

  - Ответственным за противопожарное состояние здания назначается должностное лицо в соответствии с приказом по Центру. Ответственный обязан контролировать соблюдение противопожарного режима и принимать меры к устранению нарушений.

  - Работники Центра ОБЯЗАНЫ:

- поддерживать в здании противопожарный режим в соответствии с данной инструкцией и другими нормативными документами по пожарной безопасности;

- соблюдать требования Правил пожарной безопасности;

- соблюдать меры предосторожности при выполнении пожароопасных, огневых работ, использовать опасных в пожарном отношении веществ и материалов;

- в случае обнаружения пожара или признаков пожара (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщать об этом в пожарную охрану по телефонам 01.

  - Ответственный за пожарную безопасность здания обязан разработать план эвакуации людей при пожаре и инструкцию к нему, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

  - Территория здания в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, тары и т.п.

  - Противопожарные разрывы между зданием и другими зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, стоянки автотранспорта и строительства временных зданий и сооружений.

  - Дороги, проезды, проходы к зданию, а также к водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными и содержаться в исправности, а зимой очищены от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для ремонта или другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 66-48-68; а на месте ремонта должны быть установлены указатели объезда.

  - Строительство, реконструкция, перепланировка помещений, проведение других строительно-монтажных работ, расположение временных строений должно выполняться в соответствии с требованиями строительных норм и правил и по согласованию с центром и заинтересованными службами.

  - Разведение костров, сжигание мусора на территории должно производиться под контролем обслуживающего персонала и не ближе 50 метров от здания.

- СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.

  - В помещениях здания должен соблюдаться противопожарный режим.

  - Противопожарные системы во всех помещениях должны содержаться в исправном состоянии.

  - Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание Центра должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

  - Курение в здании Центра и на прилегающей территории категорически запрещено.

  - В помещениях здания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газом, взрывчатые и другие взрывоопасные вещества и материалы;

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;

- забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.;

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц вещи, мебель, другие горючие материалы;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать другие хозяйственные помещения в подвале, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы;

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), взрывчатых веществ и баллонов с газами, взрывопожароопасных веществ и материалов.

4. Требования к электроустановкам

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в Центре, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

  - Все электрооборудование должно монтироваться только специалистами – электриками в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими нормативными документами.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью, другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными проборами без подставок из негорючих , нетеплопроводных материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры и т. п.

- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

5. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики

5.1. Установки пожарной автоматики Центра должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

5.2. Обслуживание пожарной сигнализации производится только специалистами в соответствии с графиками технического обслуживания.

5.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация Центра должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

5.4. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

6. Требования к первичным средствам пожаротушения

6.1. Центр оснащается первичными средствами пожаротушения. Ответственность за обеспечение Центра первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора по АХР.

6.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.3. Ручные огнетушители размещаются:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

6.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

6.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

6.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

6.7. В зимнее время (при температуре ниже + 1 С ) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

7. Требования к проведению массовых мероприятий

7.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

7.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников Центра.

7.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, воспитатели, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.

7.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

7.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека.

7.6. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время проводимых мероприятий;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

7.7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

7.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков.

8. Порядок действий в случае возникновения пожара

8.1. В случае возникновения пожара действия работников Центра и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.

8.2. Каждый работник Центра, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону "01" (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- при необходимости отключить энергоснабжение здания;

- в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

8.3. Все работники Центра должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

8.4. Руководители Центра в случае возникновения пожара обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- включить в работу систему оповещения о пожаре;

- при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного  режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»